## Slide 1
Άννα Καλογεροπούλου
Φοιτήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Χημείας
N
M
R
M
R
r
e
a
i
n
s
i
r
e
p
l
a
c
e
a
b
l
e

## Slide 2
NMR-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ
Μαζικός Αριθμός | Ατομικός Αριθμός | Πυρηνικό spin (I) | Πυρήνες
περιττός | περιττός / άρτιος | ½ , 3/2 , 5/2 , ... | {1H, 13C, 31P} (I=1/2)
άρτιος | άρτιος | 0 | 12C, 16O, 18O, 32S
άρτιος | περιττός | 1 , 2 , 3 , ... | { 2H, 14N } (I=1)
Πυρηνική Μαγνητική Ροπή :
Γυρομαγνητικός Λόγος :

## Slide 3
Πυρηνικό spin εντός Μ.Π.
Διάγραμμα σταθμών NMR (I=1/2)
Ολικό spin πυρήνα Ι
Πολλαπλότητα spin 2Ι+1
mΙ = -I, … , I
mΙ = -1/2
mΙ = +1/2
Χαμιλτωνειανή του πυρήνα
Ενέργεια κάθε επιπέδου
Διαδοχικά Ενεργειακά Επίπεδα
Περιοχή ραδιοσυχνοτήτων
ν= 1-1000 MHz

## Slide 4
1 GHz NMR SPECTROMETER
ν = 1000 MHz , B0 = 23.5 T
‘Centre de RMN à Très Hauts Champs’ , Lyon , Αύγουστος 2009

## Slide 5
Isidor Isaac Rabi
29 Ιουλίου 1898, Rymanow, Πολωνία
11 Ιανουαρίου 1988, Νέα Υόρκη , Η.Π.Α.
Πυρηνικός Φυσικός
Βραβείο Nobel Φυσικής 1944
Νέα μέθοδος καταγραφής μαγνητικών ιδιοτήτων ατομικού πυρήνα (1938, Συνεργάτες: Zacharias, Millman, Kusch )

## Slide 6
Διάσχιση δέσμης μορίων , όπως LiCl από ισχυρό μαγνητικό πεδίο
Αποσύζευξη πυρηνικών spin
Επαναπροσανατολισμός spin & μαγνητικών ροπών
Μείωση της ανιχνευόμενης έντασης της δέσμης
Πειραματική Μέθοδος
I.I. Rabi, J.R. Zacharias, S. Millman, P. Kusch (1938). A New Method of Measuring Nuclear Magnetic Moment. Physical Review 53 (4):318

## Slide 7
Βραβείο Nobel Φυσικής 1952
Felix Bloch
Edward Mills Purcell
23 Οκτώβρη 1905, Ζυρίχη, Ελβετία
10 Σεπτέμβρη 1983, Ζυρίχη, Ελβετία
Πυρηνικός Φυσικός
30 Αυγούστου 1912, Taylorville, Η.Π.Α.
7 Μαρτίου 1997, Cambridge, Η.Π.Α.
Πυρηνικός Φυσικός
Νέες ακριβείς μέθοδοι προσδιορισμού των μαγνητικών ιδιοτήτων & σχετικές ανακαλύψεις

## Slide 8
Πρώτο 1H-NMR Φάσμα
Purcell’s Nobel Lecture

## Slide 9
Φασματοσκοπία Συνεχούς Σάρωσης
Προβλήματα Φασματοσκοπίας CW
Πρώτο CW φασματόμετρο πρωτονίου
1953
:
Αρχή τεχνικής:
Ένα είδος πυρήνα ( συνήθως πρωτονίου )
Μια συνεχώς μεταβαλλόμενη ραδιοσυχνότητα
μονοχρωματική διέγερση μεγάλη διάρκεια σάρωσης ( 500s για σάρωση 1000 Hz )
Μειωμένη ευαισθησία
Μη ικανοποιητικά αποτελέσματα σε 13C-NMR
Διέγερση συχνοτήτων για το κατάλληλο εύρος δ

## Slide 10
Βραβείο Nobel Χημείας 1991
Richard R. Ernst
14 Αυγούστου 1933 , Winterthur , Ελβετία
Φυσικοχημικός
Συμβολή στην φασματοσκοπία FT-NMR & στο πολυδιάστατο FT-NMR (κυρίως στο 2D μικρών μορίων)
Αρχή Τεχνικής FT:
Διέγερση συχνοτήτων πυρήνα
Παλμός ραδιοσυχνότητας
Εκθετική ελάττωση εγκάρσιας μαγνήτισης

## Slide 11
Ελεύθερη Επαγωγική Απόσβεση
FID
Σύστημα ενός spin: Εκθετικά αποσβενυόμενη εναλλασσόμενη τάση
Συστήματα πολλών spin: Συμβολή εκθετικών αποσβενυόμενων εν/νων τάσεων
Pulse interferogram
FT NMR φάσμα συχνοτήτων
Μετασχηματισμός Fourier

## Slide 12
Πλεονεκτήματα τεχνικής FT
μικρή διάρκεια πειράματος
( ~ 1s για κάθε FID )
Ευαισθησία πειράματος
13C,15N

## Slide 13
Πολυδιάστατη Φασματοσκοπία NMR
COSY της Ταξόλης

## Slide 14
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ
ΦΑΣΜΑΤΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
COrrelation SpectroscopY | Συσχετισμός χημικών μετατοπίσεων συζευγμένων πρωτονίων
INADEQUATE | Συσχετισμός χημικών μετατοπίσεων ανθράκων
Heteronuclear Multiple Quantum Coherence | Συσχετισμός χημικών μετατοπίσεων πρωτονίου-άνθρακα
Heteronuclear Multiple Bond Coherence | Συσχετισμός χημικών μετατοπίσεων πρωτονίου-άνθρακα απόστασης 2 ή 3 δεσμών
Nuclear Ovehauser Effect SpectroscopY | Συσχετισμός των πρωτονίων στον χώρο ( δισδιάστατη ανίχνευση NOE )

## Slide 15
Φαινόμενο NOE
Αλληλεπίδραση πυρηνικών spin μέσω:
Δεσμικών e
Του χώρου
-
Αλληλεπίδραση δίπολο-δίπολο
ΦαινOμενο NOE
Αλλάζει τις εντάσεις των κορυφών στο φάσμα
Προκαλείται από την ακτινοβόληση ενός εκ των δύο άμεσα γειτονικών πυρήνων
Εξαρτάται από το αντίστροφο της έκτης δύναμης της απόστασης μεταξύ π.χ. δύο πρωτονίων

## Slide 16
Κύριες Εφαρμογές NMR
Προσδιορισμός Τρισδιάστατης Δομής
Πρωτεΐνες
DNA ,RNA
Πολυσακχαρίτες
Ιατρική-MRI
Διερεύνηση Δομής
Χημεία Φυσικών Προϊόντων
Συνθετική Οργανική Χημεία
Πολυμερή, Συμπολυμερή και Πολυμερικά Μίγματα
Σύσταση και Δομή
Συμβατότητα
Δυναμική
Σχεδιασμός Φαρμάκων
Σχέση δομής-δραστικότητας

## Slide 17
Βραβείο Nobel Χημείας 2002
4 Οκτώβρη 1938 , Aarberg , Ελβετία
Φυσικοχημικός
Μοιράστηκε το βραβείο Nobel με τους John B. Fenn και Koichi Tanaka
Προσδιορισμός τρισδιάστατης δομής πρωτεϊνών σε διάλυμα με φασματοσκοπία NMR
Kurt Wüthrich

## Slide 18
Φασματοσκοπία NMR ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
3D πρωτεϊνική δομή

## Slide 19
Φασματόμετρο NMR

## Slide 20
Μια ματιά στο κοντινό μέλλον…
Portable ΝΜR
μαγνήτης

## Slide 21
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ? . . .